ОПИС ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ

Обстеження джерел водопостачання та надання технічного звіту(завдання) для виконавця робіт

Вихідні дані:

Технічне завдання на послуг з обстеження джерел водопостачання та локацій де планується встановлення фільтраційних станцій та надання технічного звіту для виконавця робіт.

Мета: мета цього документу - надати огляд видів робіт для рамкової угоди, які необхідно виконати щоб сформувати технічний завдання для виконавця відновлювальних робіт та/або постачальника фільтраційних станцій

Географія: Україна

Перелік областей географії надання послуг:

Південь

Херсонська обл.

Миколаївська обл.

Запорізька обл.

Дніпропетровська обл.

Одеська обл.

Схід

Донецька обл.

Харківська обл.

Північ

Сумська

Київська

Чернігівська

Житомирська

Середня полоса

Полтавська

Вінницька

Черкаська

Кіровоградська

Захід

Львівська

Тернопільська

Івано-Франківська

Хмельницька

Волинська

Рівненська

Чернівецька

Закарпатська

УМОВИ РОБОТИ:

Процес призначення:

- Для виконання робіт буде визначено один або декілька підрядних організацій відповідно до географії надання послуг підрядником.

- Після або до того, як підрядник виконає перше Замовлення на виконання робіт, підряднику буде надано детальний Обсяг робіт на основі попередньої технічної оцінки виконання послуг з обстеження.

- Всі підрядники підтверджують свою згоду на виконання робіт за різними адресами, які будуть виконуватися відповідно до Замовлення на виконання робіт.

Вимоги до надання послуг комплексного обстеження джерел водопостачання свердловин питної води та водонапірні башти:

- Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури.

- Посвідчення інженера технагляду.

- Інженера проектувальника.

- Посвідчення з проходження охорони праці з витягом з протоколу.

Вимоги до надання послуг Комплексного обстеження локації для можливості встановлення фільтраційних систем:

- Документи, які підтверджують певну кваліфікацію.

Попередня зустріч:

- Підрядники мають взяти участь в обов’язкових попередніх зустрічах із представниками Карітас для уточнення обсягу робіт та технічних специфікацій, підходах до роботи, включаючи етику комунікації.

- Дата та час зустрічі будуть визначені командою Карітасу та заздалегідь повідомлені представникам підрядника.

Термін виконання та результати робіт:

- Підрядник має завершити призначений обсяг робіт у час, що визначений і узгоджений сторонами попередньо у Замовленні на виконання робіт

Оплата: Згідно із Договором

Загальна відомість обсягів робіт для Лот 1. Комплексного обстеження локації для можливості встановлення фільтраційних систем

| # | Опис |
| --- | --- |
| 1 | Діагностика фільтраційної станції |
| 1.1 | Проведення аналізу води (лабораторне комплексне дослідження) |
| 1.2 | Попереднє інженерне обстеження (водопостачання, водовідведення, стан внутрішніх мереж ВП, ВВ, стан електропостачання) |
| 1.3 | Водогосподарчі розрахунки (вимірювання тиску в мережі ) |
| 2 | Перевірка стану приміщення |
| 2.1 | Перевірка стану приміщення конструктивної частини приміщення (фактичний стан підлоги, стін, дверних отворів для розрахунку габаритів ємностей) |
| 2.2 | Фото та відео зйомка |
| 2.3 | Надання технічного звіту, технічної оцінки, аналізу води |
| 3 | Складання загального звіту |
| 3.1 | Надання попереднього висновку щодо стану приміщення та можливості інсталяції в нього обладнання |
| 3.2 | Надання варіантів можливого обладнання (перелік обладнання, кількість, орієнтовна ціна) |
| 3.3 | Перелік матеріалів, які будуть потрібні, для обслуговування системи в розрахунку 1 рік |

Загальна відомість обсягів робіт для Лот 2. Комплесного обстеження джерел водопостачання свердловин питної води та водонапірні башти

| # | Опис |
| --- | --- |
| 1 | Обстеження свердловини комплексне |
| 1.1 | Перевірка інженерного устаткування / Checking of engineering equipment |
| 1.2 | Перевірка та оцінка технічного стану будівель і споруд |
| 1.3 | Перевірка водопідготовки / Inspection of water treatment |
| 1.4 | Перевірка внутрімайданчикових мереж / Inspection of internal site systems |
| 1.5 | Діагностика електротехнічної частини / Diagnostics of the electrotechnical system |
| 1.6 | Перевірка гідротехнічної частини / Inspection of the hydraulic part |
| 1.7 | Діагностика насосного обладнання / Diagnostics of pumping equipment |
| 1.8 | Перевірка конcтруктивної частини / Checking the component system |
| 1.9 | Перевірка водопостачання / Inspection of water supply |
| 1.10 | Перевірка механічного обладнання та металоконструкцій / Inspection of machinery and metal structures |
| 1.11 | Перевірка механічної частини / Inspection of the mechanical component |
| 1.12 | Перевірка бурової частини / Checking the borehole section |
| 1.13 | Відеодіагностика / Video diagnostics |
| 1.14 | Попереднє інженерне обстеження / Engineering inspection |
| 1.15 | Водогосподарчі розрахунки / Water management estimates |
| 1.16 | Проведення аналізу води / Water analysis |
| 1.17 | Надання технічного звіту, технічної оцінки, дефектного акту та технічного завдання / Providing a technical report, technical assessment and terms of reference |
| 1.18 | Проектно-вишукувальні дослідження / Engineering and survey research |
| 2 | Обстеження водонапорних башт |
| 2.1 | Діагностика стану башти. Експертиза технічного обстеження будівель і спорд. Конструктор несучих та огорожувальних конструкцій / Diagnostics of the tower. Expertize of technical inspection of buildings and structures. Design of structural and building envelopes |
| 2.2 | Діагностика відмостки (фундамент). Конструктор несучих та огорожувальних конструкцій / Diagnostics of the foundation. Constructor of structural and building envelopes |
| 2.3 | Діагностика мереж водопостачання / Diagnostics of water supply systems |
| 2.4 | Діагностика електротехнічної частини / Diagnostics of the electrotechnical system |
| 2.5 | Надання технічного звіту, технічної оцінки та технічного завдання / Providing a technical report, technical assessment and terms of reference |
| 3 | Діагностика фільтрації грубої очистки |
| 3.1 | Попереднє інженерне обстеження мереж |
| 3.2 | Водогосподарчі розрахунки |
| 3.3 | Надання технічного звіту, технічної оцінки та технічного завдання, аналізу води |
| 4 | Обстеження насосних станцій (при наявності та як альтернатива башти Рожновського) |
| 4.1 | Перевірка інженерного устаткування / Checking of engineering equipment |
| 4.2 | Перевірка та оцінка технічного стану будівель і споруд |
| 4.3 | Перевірка внутрімайданчикових мереж / Inspection of internal site systems |
| 4.4 | Діагностика електротехнічної частини / Diagnostics of the electrotechnical system |
| 4.5 | Перевірка гідротехнічної частини / Inspection of the hydraulic part |
| 4.6 | Діагностика насосного обладнання / Diagnostics of pumping equipment |
| 4.7 | Перевірка конcтруктивної частини / Checking the component system |
| 4.8 | Перевірка водопостачання / Inspection of water supply |
| 4.9 | Перевірка механічного обладнання та металоконструкцій / Inspection of machinery and metal structures |
| 4.10 | Перевірка механічної частини / Inspection of the mechanical component |
| 4.11 | Попереднє інженерне обстеження / Engineering inspection |
| 4.12 | Водогосподарчі розрахунки / Water management estimates |
| 4.13 | Надання технічного звіту, технічної оцінки, дефектного акту та технічного завдання / Providing a technical report, technical assessment and terms of reference |
| 4.14 | Проектно-вишукувальні дослідження / Engineering and survey research |
| 5 | Діагностика трубопроводів |
| 5.1 | Попереднє інженерне обстеження мереж |
| 5.2 | Водогосподарчі розрахунки |
| 5.3 | Надання технічного звіту, технічної оцінки, дефектного акту та технічного завдання, аналізу води |